PROGRAMA INVERSION

“AMPLIACIÓN MONTERREY V”

Línea de conducción - Suministro

Alianza Real a vías de FFCC: 3000ml 48” ≈ $ 65.3 MDP

FFCC a Fraile I: 4600ml, 36” ≈ $ 77.1 MDP

Fraile I a Fraile II: 7450ml, 36” $124.8 MDP

Fraile II a Garcia I: 3500ml, 36” ≈ 58.6 MDP

Suministro tubería ≈ $325.8 MDP (37% Suministro)

Línea de conducción - Construcción

Alianza Real a vías de FFCC: 3000ml 48” ≈ $ 124.4 MDP

FFCC a Fraile I: 4600ml, 36” ≈ $ 124.7 MDP

Fraile I a Fraile II: 7450ml, 36” $202.0 MDP

Fraile II a Garcia I: 3500ml, 36” ≈ $94.9 MDP

Instalación tubería ≈ $546.0 MDP (63% Mano de obra)

Tanques Almacenamiento

Fraile I: 10,000m3 de acero ≈ $126.6 MDP

Fraile II: 10,000m3 concesionado a VIDUSA.

Garcia I: 10,000m3 de acero ≈ $126.6 MDP

Suministro e instalación de tanque ≈ $253.2 MDP

Estación de bombeo

Alianza Real: Civil, eléctrico, control y bombas - $50MDP

Fraile I: Civil, eléctrico y Control - $40MDP

Fraile II: Civil, eléctrico y Control - $40MDP

Rehabilitación Garcia I: -$20MDP

Suministro e instalación estación de bombeo ≈ $150MDP*

TOTAL ≈ $1,275.0 MDP